## Лист1
№ на рисунке | Название | Краткое описание работы | Производитель | номер
1 | Шаровые краны двустороннего действия 3" | Сервис, обслуживание емкостей, фильтров | ARAG | 453027A99
2 | Шаровый кран трёхстороннего действия 3" с энкодером | Управление и контроль направлением РАСТВОР <-> ВОДА | ARAG | 453027A99
3 | Електронный датчик давления\разряжения | Контроль давления на входе в фильтра тонкой очистки = Контроль загрязнения
4 | Фильтра тонкой очистки 3" | Тонкая очистка, обслуживание | ARAG
5 | Електронный датчик давления\разряжения | Контроль давления на выходе из фильтра тонкой очистки = Контроль загрязнения
6 | Магнитно индукционный расходомер 3" | Контроль расхода и скорости подачи жидкости | ARAG
7 | Електронный датчик давления\разряжения | Контроль ламинарности потока для точности учёта расхода жидкости
8 | Шаровый кран двустороннего действия 2" с энкодером | Управление и контроль направлением НЕТ <-> ВСАСЫВАНИЕ ХИМИИ | ARAG
9 | Консольный центробежный насос К90\20 | Работа основной системы
10 | Фильтр отстойник с контактным датчиком уровня | Грубая очистка, контроль уровня от завоздушивания
11 | Шаровый кран двустороннего действия 3" | Сервис, обслуживание емкостей, фильтров | ARAG
12 | Донный смеситель | Перемешивание донного осадка
13 | Датчик уровня жидкости | Контроль уровня жидкости
14 | Эжекторные смесители 15 шт | Смешивание робочего раствора | ARAG
15 | Шаровые краны двустороннего действия 2" | Управление режимами перемешивания | ARAG
16 | Шаровый кран двустороннего действия 2" с энкодером | Упраление и контроль режимом подмешивания | ARAG
17 | Шаровый кран двустороннего действия 2" с энкодером | Управление и контроль байпасом трубки Вентури | ARAG
18 | Шаровый кран трёхстороннего действия 3" с энкодером | Управление и контроль направлением выдачи ЁМКОСТЬ СМЕШИВАНИЯ <-> АВТО
19 | Трубка Вентури | Первичное смешивание, создание вакуума
20 | Електронный датчик давления\разряжения | Контроль вакуума в трубке Вентури
21 | Модуль подготовки вакуума\уловитель | Чистота вакуумной линии
22 | Вакуумная линия | Передача вакуума к мерной ёмкости
23 | Электрический соленоид | Контроль и управление вакуумом
24 | Форсунка для мойки | Мойка мерной ёмкости
25 | Нержавеющая мерная ёмкость | Накапливание химии для взвешивания, измерения объёма
26 | Внешняя ёмкость с химией | Первичная тара со склада ТМЦ
27 | Электронные весы на тензодатчиках | Взвешивание мерной ёмкости
28 | Насос для мойки | Обеспечение водой под давлением для мойки